B412110.226.f03  ALUMINIUM KOZIJN/RAAM TH.ISOL. (NEN-EN 14351-1+a10)

versie: 102.+   datum: 01-06-2015   auteur: JV-FPS

1  Fabrikaat: Schüco International K.G.

2  Type: Aluminium Window System, AWS #

\90 BS.SI+

3  #

\Waterdichtheid.....

4  #

\Windbelasting.....

5  #

\Luchtdoorlatendheid.....

6  #

\Warmtedoorgangscoëfficiënt (Uf) (W/(m2.K)): .....

OPMERKING: AWS 90 BS.SI+ = vanaf 0,8 afh. profielcombinatie

7  #

\Geluidwering (dB): ..... \Geluidwering.....

8  #

\Inbraakwering:

OPMERKING: RC2 of RC 3

9  #

\Afmetingen (mm): ..... \Afmeting.....

10  #

\.....

11  #

\Stijl- en regelprofielen:

12  #

\- thermisch geïsoleerd.

13  #

\- hoekverbinding, T-verbinding: controleerbaar

lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes,

PA-dichtingsvormstukken bij T-verbinding.

14  #

\- aanzichtbreedte kozijnprofiel (mm) : .....

15  #

\- aanzichtbreedte vleugelprofiel (mm): .....

OPMERKING: vleugel verdekt/liggend achter

kozijnprofiel.

16  #

\- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AlMgSi0,5F22

(EN-AW 6060 T60).

17  #

\- oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd

laagdikte (µm): 20.

\- oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat,

laagdikte (µm): 60. \- oppervlaktebehandeling

(Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie,

laagdikte (µm): 60. \- oppervlaktebehandeling.....

OPMERKING: 10 jaar niet afbouwende garantie op

oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

18  #

\- kleur..... \- kleur: RAL..... \- Bicolor.....

19  #

\- glansgraad.....

20  #

\.....

21  #

\Beglazing.....

22  #

\Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

23  #

\Raam.....

24  #

\Deur.....

25  #

\Paneel.....

26  #

\Rooster.....

27  #

\.....

28  #

\Toebehoren:

29  #

\- hang- en sluitwerk: AvanTec SimplySmart, verdekt/liggend

beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

\- hang- en sluitwerk: automatische bediening met TipTronic

30  #

\- bewegingsspecificatie .....

31  #

\- kapjes voor afwatering en beluchting.

\- verborgen afwatering en beluchting.

32  #

\- afdichtingsvoorziening.....

33  #

\- aansluitingsvoorziening.....

34  #

\- bevestigingsmiddelen.....

35  #

\.....